	
	 
	
	 


	 
	Kosztorys ofertowy
	 
	 


	NAZWA INWESTYCJI
	: 
	Remont drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie
	 

	ADRES INWESTYCJI
	: 
	06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 1
	 

	INWESTOR
	: 
	Gmina Miejska Ciechanów
	 

	ADRES INWESTORA
	: 
	Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
	 


	
	
	
	 


	Stawka roboczogodziny r-g netto
	: 
	 
	 


	
	
	
	 


	NARZUTY
	 
	 
	 


	Koszty pośrednie [Kp]
	%
	R+S
	 

	Zysk [Z]
	%
	R+S+Kp(R+S)
	 

	VAT [V]
	%
	
	 


	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
	: 
	zł
	 

	Podatek VAT
	: 
	zł
	 

	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	: 
	zł
	 


	Słownie:
	
	 
	 


	WYKONAWCA :
	 
	
	 

	Data opracowania

	 
	
	 


	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena
zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	KNNR 6 0802-06
	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie
	m2
	700.000
	 
	 

	2
	KNNR 6 0802-06 Analogia
	Dodatek lub potracenie za zmniejszenie lub zwiększenie grubości o 1 cm. (zwiększenie o 10 cm)
Krotność = 0.67
	m2
	668.000
	 
	 

	3
	KNR 2-31 0807-03 analogia
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	32.000
	 
	 

	4
	KNNR 6 0806-02
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	220.000
	 
	 

	5
	KNR 2-31 0812-03
	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	m3
	16.500
	 
	 

	6
	KNR 4-04 1103-04 analogia
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym do miejsca składowania na terenie miasta wskazanego pzrez Zamawiajacego.
	m3
	201.400
	 
	 

	7
	KNNR 6 0101-01
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników
	m2
	700.000
	 
	 

	8
	KNR 4-01 0108-06
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	m3
	70.000
	 
	 

	9
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	m3
	16.500
	 
	 

	10
	KNR 2-31 0403-03
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	210.000
	 
	 

	11
	KNNR 6 0401-05
	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	10.000
	 
	 

	12
	KNR 2-31 0315-06 Analogia
	Wypełnienie masą zalewową szczelin głębokości 6 cm i szerokości 4 cm między krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią asfaltową.
	m
	10.000
	 
	 

	13
	KNR 2-31 0104-05
	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	700.000
	 
	 

	14
	KNNR 6 0109-02
	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą z betonu C 12/15.
	m2
	700.000
	 
	 

	15
	KNR 2-31 1406-05
	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
	szt.
	1.000
	 
	 

	16
	KNR 2-31 1406-03
	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	szt.
	2.000
	 
	 

	17
	KNR 2-31 1406-02
	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	szt.
	1.000
	 
	 

	18
	KNNR 6 0502-03
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	700.000
	 
	 

	19
	KNNR 6 1103-06 analogia
	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej regularnejj wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową
	m2
	40.000
	 
	 

	20
	kalkulacja własna
	Czasowa organizacja ruchu - opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie.
	kpl.
	1.000
	 
	 

	21
	kalkulacja własna
	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
	kpl.
	1.000
	 
	 


PODSUMOWANIE
	 
	RAZEM
	Uproszczone

	RAZEM
	 
	 

	Koszty pośrednie [Kp]
	 
	 

	RAZEM
	 
	 

	Zysk [Z]
	 
	 

	RAZEM
	 
	 

	VAT [V]
	 
	 

	RAZEM
	 
	 

	OGÓŁEM
	 


Słownie: 
