## Arkusz1
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - Użytkownicy indywidualni
L.p. | Nr umowy | Moc przyłączeniowa [kW] | Moc DC istniejącej instalacji PV [kW] | Typ sieci | Model i typ falownika | Model i typ projektowanego magazynu energii | Moc projektowanego magazynu energii [kW] | Pojemność projektowanego magazynu energii [kWh]
1. | 3/ME/2024 | 13.2 | 5.98 | 3F | Solplanet ASW8k-LT-G2 Pro
2. | 4/ME/2024 | 16.5 | 3.96 | 3F | Solax Power X3-4.0-T
3. | 5/ME/2024 | 16 | 3.96 | 3F | Solax Power X3-4.0-T-D
4. | 6/ME/2024 | 16 | 4.08 | 3F | Sofar 3.3 KTL-X
5. | 7/ME/2024 | 16.5 | 4.03 | 3F | Solar Edge SE3K
6. | 8/ME/2024 | 13.2 | 3.96 | 3F | Sofar Solar 4.4 KTLX-G3
7. | 9/ME/2024 | 10.5 | 4.92 | 3F | Hi Hypontech HPT - 5000
8. | 10/ME/2024 | 17.3 | 8.95 | 3F | iStorage 3 10k
9. | 11/ME/2024 | 13.2 | 3.6 | 3F | Sofar Solar 4.4 KTLX-G3
10. | 12/ME/2024 | 16.5 | 3.08 | 3F | Sofar Solar 3.3 KTL-X
11. | 13/ME/2024 | 12 | 3.96 | 3F | Solax Power X3-4.0-T-D
12. | 14/ME/2024 | 16.5 | 5.6 | 3F | Hoymiles HMS-2000-4T
13. | 15/ME/2024 | 20 | 3.645 | 1F | Sofar Solar 3300TL-G3
14. | 16/ME2024 | 20 | 4.2 | 3F | Sofar Solar 4.4 KTLX
15. | 17/ME2024 | 12.5 | 7.92 | 3F | Sofar Solar 6.6 KTLX-G3
16. | 18/ME/2024 | 16.5 | 6.15 | 3F | Sofar Solar 3.3 KTL-X
17. | 19/ME/2024 | 16.5 | 3.08 | 3F | Sofar Solar 3.3 KTL-X
18. | 20/ME/2024 | 4.4 | 3.08 | 1F | Growatt 3000 MTL-S
19. | 21/ME/2024 | 16 | 4.8 | 3F | Growatt 4000 TL3-X
20. | 22/ME/2024 | 20 | 3.08 | 3F | Sofar Solar 3.3 KTL-X
21. | 23/ME/2024 | 20 | 3.96 | 3F | Solax X3-4.0-T-D
22. | 24/ME/2024 | 16 | 3.08 | 3F | Sofar Solar 3.3 KTL-X
23. | 25/ME/2024 | 16 | 3.08 | 3F | Sofar Solar 3.3 KTL-X
24. | 26/ME/2024 | 20 | 4.2 | 3F | Sofar Solar 4.4 KTL-X
25. | 27/ME/2024 | 13.2 | 3.08 | 3F | Sofar Solar 3.3 KTL-X
26. | 28/ME/2024 | 10.5 | 4.05 | 3F | Sofar Solar 4.4 KTL-X G3
27. | 29/ME/2024 | 12 | 6.365 | 3F | Fronius Symo 6.0-3-M
28. | 30/ME/2024 | 21.1 | 9.9 | 3F | Solar Edge SE8K
29. | 31/ME/2024 | 5.5 | 3.08 | 3F | Sofar Solar 3.3 KTL-X
30. | 32/ME/2024 | 16 | 4 | 3F | ASW3K-LT-G2 Pro
31. | 33/ME/2024 | 16.5 | 9.43 | 3F | Fox Ess T12 - G3
32. | 34/ME/2024 | 21.1 | 3.08 | 3F | Sofar Solar 3.3 KTL-X
33. | 35/ME/2024 | 12 | 3.08 | 3F | Sofar Solar 3.3 KTL-X
34. | 36/ME/2024 | 12.5 | 5.52 | 3F | Huawei SUN 20005 KTL-M1
35. | 37/ME/2024 | 10.5 | 5.4 | 3F | Sofar Solar 5.5 KTL-X - G3
36. | 38/ME/2024 | 13.2 | 4.6 | 3F | Huawei SUN 2000-6 KTL-M1
37. | 39/ME/2024 | 12.5 | 6.23 | 3F | ASW12k - LT - G2
38. | 40/ME/2024 | 5 | 3.08 | 1F | Growatt 3000 MTL-S
39. | 41/ME/2024 | 13.2 | 6.66 | 3F | Deye SUN -6K-G03
40. | 42/ME/2024 | 21.1 | 9.99 | 3F | Solar Edge SE25K
41. | 43/ME/2024 | 16 | 3.96 | 3F | Solax Power X3 - 4.0 T-D
42. | 44/ME/2024 | 16 | 4 | 3F | Deye SUN - 8K - G05
43. | 45/ME/2024 | 16.5 | 3.08 | 3F | Sofar Solar 3.3 KTL-X
44. | 46/ME/2024 | 16 | 9.765 | 3F | Fox Ess T12 - G3
45. | 47/ME/2024 | 24.2 | 5.85 | 3F | Sofar Solar 6.6 KTL-X
46. | 48/ME/2024 | 16 | 3.96 | 3F | Solax Power X3-4.0-T-D
47. | 50/ME/2024 | 10.5 | 9.86 | 3F | Solar Edge SE8K
48. | 51/ME/2024 | 13.2 | 8.205 | 3F | Solar Edge SE6K
49. | 52/ME/2024 | 16 | 3.96 | 3F | Solax Power X3-4.0-T-D
50. | 53/ME/2024 | 16 | 4.62 | 3F | Sofar Solar 4.4 KTL-X
51. | 54/ME/2024 | 23 | 6.4 | 3F | Sofar Solar 6.6 KTL-X
52. | 55/ME/2024 | 21.1 | 6.12 | 3F | Sofar Solar 6.6 KTL-X
53. | 56/ME/2024 | 16.5 | 9.9 | 3F | Solplanet ASW10K-LT-G2 Pro
54. | 57/ME/2024 | 5 | 3.45 | 1F | Huawei SUN2000 -2KTL-L1
55. | 58/ME/2024 | 12.5 | 9.66 | 3F | SUN2000-5KTL-M1 / SUN2000-4KTL-M1
56. | 59/ME/2024 | 16 | 3.96 | 3F | Solax Power X3-4.0-T-D
57. | 60/ME/2024 | 13.2 | 5.88 | 3F | Sofar Solar 6.6 KTL-X
58. | 61/ME/2024 | 12.5 | 4.15 | 3F | Sofar Solar 4.4 KTL-X G3
59. | 62/ME/2024 | 12 | 9.6 | 3F | Hoymiles HM-150
60. | 63/ME/2024 | 11.1 | 2.97 | 3F | Solax Power X3-4.0-T-D
61. | 64/ME/2024 | 16 | 3.08 | 3F | Sofar Solar 3.3 KTL-X
62. | 65/ME/2024 | 21 | 20.91 | 3F | SUN2000-20KTL Huawei
63. | 66/ME/2024 | 5.5 | 4.51 | 3F | Sofar Solar 4.4 KTL-X
64. | 67/ME/2024 | 10.5 | 4.2 | 3F | Sofar Solar 4.4 KTL-X
65. | 68/ME/2024 | 21.1 | 4.2 | 3F | Sofar Solar 4.4 KTL-X
66. | 69/ME/2024 | 16 | 3.08 | 3F | Sofar Solar 3.3 KTL-X
67. | 70/ME/2024 | 21.1 | 3.8 | 3F | Deye SUN - 5K - G03
68. | 71/ME/2024 | 13.2 | 3.9 | 3F | Fronius Symo 3.7-3-M
69. | 72/ME/2024 | 5 | 3.6 | 1F | GOODWE GW 3600D-NS
70. | 73/ME/2024 | 5.5 | 3.64 | 1F | Solplanet ASW 3690-S
71. | 74/ME/2024 | 16.5 | 6.23 | 3F | Solar Edge SE 6K
72. | 75/ME/2024 | 4.4 | 3.66 | 1F | Solplanet ASW3680-S
73. | 76/ME/2024 | 16.5 | 3.08 | 1F | Sofar Solar 3.3 KTL-X
74. | 77/ME/2024 | 12 | 4.48 | 3F | Sofar Solar 4.4 KTL-X
75. | 78/ME/2024 | 13.2 | 6.37 | 3F | Hypnotech HPT - 6000
76. | 79/ME/2024 | 20 | 5.26 | 3F | Huawei SUN 2000 - 3KTL - M1
77. | 80/ME/2024 | 16 | 5.34 | 3F | FOXESS T5 - G3
78. | 81/ME/2024 | 6 | 3.375 | 1F | Afore New Energy HNS 3600 TL-1
79. | 82/ME/2024 | 12.5 | 9.9 | 3F | Solar Edge SE10K
80. | 83/ME/2024 | 16.5 | 3.08 | 3F | Sofar Solar 3.3 KTL-X
81. | 84/ME/2024 | 16.5 | 2.97 | 3F | Solax X3-4.0-T-D
82. | 85/ME/2024 | 20 | 3.8 | 3F | Sofar Solar 3.3 KTL-X
83. | 86/ME/2024 | 13.2 | 4.83 | 3F | Goodwe GW5000 - DT Seria G1
84. | 87/ME/2024 | 13.2 | 4.6 | 3F | Afore BNT005KTL 5kW
85. | 88/ME/2024 | 13.2 | 5.28 | 3F | Sofar Solar 4.4 KTL-X
86. | 89/ME/2024 | 13.2 | 4.2 | 3F | Sofar Solar 4.4 KTL-X
87. | 90/ME/2024 | 16.5 | 9.36 | 3F | Solplanet ASW 6000-T
88. | 91/ME/2024 | 16.5 | 4.355 | 3F | Sofar Solar 4.4 KTL-X
89. | 92/ME/2024 | 16.5 | 5.46 | 3F | Sofar Solar 5.5 KTL-X
90. | 93/ME/2024 | 16.5 | 9.555 | 3F | Huawei SUN 2000 - 8KTL - M1 - HC
91. | 94/ME/2024 | 21.1 | 8.58 | 3F | Solar Edge SE7K
92. | 95/ME/2024 | 20.5 | 4.44 | 3F | Sofar Solar 4.4 KTL-X
93. | 96/ME/2024 | 16.5 | 9.99 | 3F | Huawei SUN 2000 - 10KTL - M1
94. | 97/ME/2024 | 20 | 3.08 | 3F | Sofar Solar 3.3 KTL-X
95. | 98/ME/2024 | 20 | 5.12 | 3F | Sofar Solar 5.5 KTL-X
96. | 99/ME/2024 | 12.5 | 5.4 | 3F | Solax Power X3-4.0-T
97. | 100/ME/2024 | 16 | 5.44 | 3F | Sofar Solar 5.5 KTL-X
98. | 101/ME/2024 | 12 | 3.08 | 3F | Sofar Solar 3.3 KTL-X
99. | 102/ME/2024 | 21 | 3.08 | 3F | Sofar Solar 3.3 KTL-X
100. | 103/ME/2024 | 20 | 4.84 | 3F | Solar Edge SE4K
101. | 104/ME/2024 | 13.2 | 6.4 | 3F | AP Systems QS1 Mikroinwerter
102. | 105/ME/2024 | 13.2 | 5.44 | 3F | Sofar Solar 5.5 KTL-X
103. | 106/ME/2024 | 26.3 | 5.625 | 3F | Solar Edge SE5K
104. | 107/ME/2024 | 13.2 | 6.08 | 3F | Hoymiles, HM-1500
105. | 108/ME/2024 | 16 | 3.08 | 3F | Sofar Solar 3.3 KTL-X
106. | 109/ME/2024 | 13.2 | 3.8 | 3F | Fronius Symo 3.7-3-M
107. | 110/ME/2024 | 16 | 3.52 | 3F | Sofar Solar 3 KTLM - G2
108. | 111/ME/2024 | 25 | 3.96 | 3F | Solax Power X3-4.0-T
109. | 112/ME/2024 | 16.5 | 3.96 | 3F | Solax Power X3-4.0-T
110. | 113/ME/2024 | 10.5 | 7.14 | 3F | Solplanet ASW 15K - LT
111. | 114/ME/2024 | 21.1 | 4.4 | 3F | Solis RHI - 3P5K - HVES - 5G
112. | 115/ME/2024 | 20 | 9.9 | 3F | Solplanet ASW 10K - LT - G2
113. | 116/ME/2024 | 25.5 | 4.6 | 3F | Solis 3P4K - 4G
114. | 117/ME/2024 | 21.1 | 5.525 | 3F | Solar Edge SE5K
115. | 118/ME/2024 | 21.1 | 4 | 3F | Solar Edge SE4K
116. | 119/ME/2024 | 16.5 | 4.2 | 3F | Sofar Solar 4.4 KTL-X
117. | 120/ME/2024 | 16 | 4.2 | 3F | Sofar Solar 4.4 KTL-X
118. | 121/ME/2024 | 12 | 4.2 | 3F | Sofar Solar 4.4 KTL-X
119. | 122/ME/2024 | 12 | 3.96 | 3F | Solax Power X3-4.0-T
120. | 123/ME/2024 | 16 | 3.96 | 3F | Solax Power X3-4.0-T
121. | 124/ME/2024 | 16 | 3.08 | 3F | Sofar Solar 3.3 KTL-X
122. | 125/ME/2024 | 25 | 3.96 | 3F | Solax Power X3-4.0-T
123. | 126/ME/2024 | 5 | 3.68 | 1F | Solplanet ASW 3680-S
124. | 127/ME/2024 | 12 | 3.96 | 3F | Solax Power X3-4.0-T
125. | 128/ME/2024 | 13.2 | 4.5 | 3F | Afore 8 KW BNT008 KTL ATON
126. | 129/ME/2024 | 21.1 | 4.2 | 3F | Sofar Solar 4.4 KTL-X
127. | 130/ME/2024 | 16 | 3.08 | 3F | Sofar Solar 3.3 KTL-X
128. | 131/ME/2024 | 16 | 5.92 | 3F | Huawei SUN2000 - 5KTL - M1
129. | 132/ME/2024 | 12.5 | 4.125 | 3F | Fronius Symo 4.5 - 3 -S
130. | 133/ME/2024 | 10.5 | 3.96 | 3F | Solax Power X3-4.0-T
131. | 134/ME/2024 | 20 | 3.08 | 3F | Sofar Solar 3.3 KTL-X
132. | 135/ME/2024 | 20 | 2.97 | 3F | Solax Power X3-4.0-T
133. | 136/ME/2024 | 16 | 8 | 3F | Sofar Solar 3.3 KTL-X
134. | 137/ME/2024 | 15 | 9.87 | 3F | Sofar Solar 11 KTL-X
135. | 138/ME/2024 | 16 | 4.68 | 3F | Fronius Symo 4.5 - 3 -M
136. | 139/ME/2024 | 12.5 | 3.08 | 3F | Sofar Solar 3.3 KTL-X
137. | 140/ME/2024 | 21 | 3.22 | 3F | Sofar Solar 3.3 KTL-X
138. | 141/ME/2024 | 16.5 | 3.96 | 3F | Solax Power X3-4.0-T-D
139. | 142/ME/2024 | 16 | 15.225 | 3F | KeHUA iStoragE 3 12K
140. | 143/ME/2024 | 26 | 7.18 | 3F | Sofar Solar 3.3 KTL-X
141. | 144/ME/2024 | 20 | 8.88 | 3F | Sofar Solar 8.8 KTL-X
142. | 145/ME/2024 | 16 | 9.375 | 3F | Solar Edge SE 7 K
143. | 146/ME/2024 | 20 | 2.97 | 3F | Solax Power X3-4.0-T-D
144. | 147/ME/2024 | 16 | 4.2 | 3F | Sofar Solar 4.4 KTL-X
145. | 148/ME/2024 | 20 | 3.96 | 3F | Solax Power X3-4.0-T
146. | 149/ME/2024 | 4.4 | 3.08 | 3F | Sofar Solar 3.3 KTL-X
147. | 150/ME/2024 | 12.5 | 3.96 | 3F | Solax Power X3-4.0-T-D
148. | 151/ME/2024 | 16 | 4.7 | 3F | Huawei SUN 2000 - 5 KTL -M1
149. | 152/ME/2024 | 16.1 | 3.96 | 3F | Solax Power X3-4.0-T-D
150. | 153/ME/2024 | 16 | 3.96 | 3F | Solax Power X3-4.0-T-D
151. | 154/ME/2024 | 16 | 3.08 | 3F | Sofar Solar 3.3 KTL-X
152. | 155/ME/2024 | 12 | 7.69 | 3F | Solplanet ASW 6K-LT-G2 Pro
153. | 156/ME/2024 | 13.2 | 3.285 | 3F | GOODWE GW 3600D-NS
154. | 157/ME/2024 | 10.5 | 3.96 | 3F | Sofar Solar 4.4 KTL-X - G3
155. | 158/ME/2024 | 16 | 7.4 | 3F | ML SYSTEM ML: 8K - X05
156. | 159/ME/2024 | 16 | 3.96 | 3F | Solax Power X3-4.0-T-D
157. | 160/ME/2024 | 16 | 3.96 | 3F | Solax Power X3-4.0-T-D
158. | 161/ME/2024 | 16 | 3.57 | 3F | Hoymiles MI - 1200 MI-300
159. | 162/ME/2024 | 10.5 | 4.2 | 3F | Sofar Solar 4.4 KTL-X
160. | 163/ME/2024 | 5 | 4.5 | 3F | Afore BNT 004 KTL
161. | 164/ME/2024 | 16.5 | 6.15 | 3F | Sofar Solar HYD 5 KTL - 3PH
162. | 165/ME/2024 | 21.1 | 4.32 | 3F | Sofar Solar 4.4 KTL-X
Suma: | [6 empty] | 0 | 0