Załącznik nr 10a do SWZ

Część Nr 1 –   bieżące utrzymanie nawierzchni utwardzonych – remonty nawierzchni chodników

FORMULARZ CENOWY

-	stawka roboczogodziny r-g netto		…………… zł

-   	koszty pośrednie Kp od R i S 		……………%

-   	zysk od Kp, R i S 			…………… %

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 6 0806-01 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej | m | 100 |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 11 |  |  |
| 3 | KNNR 6 0806-07 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej | m | 48 |  |  |
| 4 | KNNR 6 0806-08 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej | m | 100 |  |  |
| 5 | KNNR 6 0803-02 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 60 |  |  |
| 6 | KNNR 6 0803-05 analogia | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 100 |  |  |
| 7 | KNNR 6 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 20 |  |  |
| 8 | KNNR 6 0803-04 analogia | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 20 |  |  |
| 9 | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | m2 | 60 |  |  |
| 10 | KNNR 6 0805-06 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej | m2 | 20 |  |  |
| 11 | KNNR 6 0802-05 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie | m2 | 30 |  |  |
| 12 | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie | m2 | 100 |  |  |
| 13 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie | m2 | 20 |  |  |
| 14 | KNNR 6 0805-04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową | m2 | 10 |  |  |
| 15 | KNR 4-04 1103-04 analogia | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - transport na terenie miasta Ciechanowa | m3 | 20 |  |  |
| 16 | KNNR 6 1106-01 | Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem | m2 | 10 |  |  |
| 17 | KNNR 6 1105-03 | Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12 cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem | m2 | 12 |  |  |
| 18 | KNNR 6 1103-01 | Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 6 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem | m2 | 20 |  |  |
| 19 | KNNR 6 1103-02 | Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 8 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem | m2 | 10 |  |  |
| 20 | KNNR 6 1103-08 | Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 14-18 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową | m2 | 20 |  |  |
| 21 | KNR AT-03 0101-01 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm | m | 10 |  |  |
| 22 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | 10 |  |  |
| 23 | KNNR 1 0201-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi-wycena przez analogię - transport urobku na terenie miasta Ciechanowa | m3 | 30 |  |  |
| 24 | KNR 2-01 0205-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na terenie miasta. | m3 | 20 |  |  |
| 25 | KNNR 6 0102-01 | Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników | m2 | 40 |  |  |
| 26 | KNNR 6 0102-03 | Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników | m2 | 80 |  |  |
| 27 | KNR 4-01 0108-05 analogia | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość (transport urobku na terenie miasta Ciechanowa) grunt.kat. I-III | m3 | 30 |  |  |
| 28 | KNNR 6 0104-03 | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm | m2 | 100 |  |  |
| 29 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 100 |  |  |
| 30 | KNNR 6 0113-06 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 100 |  |  |
| 31 | KNNR 6 0109-02 | Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - z betonu B-7,5 | m2 | 80 |  |  |
| 32 | KNNR 6 0109-01 | Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą- z betonu B-7,5 | m2 | 150 |  |  |
| 33 | KNR 2-31 0109-04 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu z bet. B-7,5 | m2 | 100 |  |  |
| 34 | KNNR 6 0109-01 | Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą- z betonu C12/15 | m2 | 50 |  |  |
| 35 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła | m3 | 5 |  |  |
| 36 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 15 |  |  |
| 37 | KNR 2-31 0403-05 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 10 |  |  |
| 38 | KNNR 6 0401-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 60 |  |  |
| 39 | KNNR 6 0401-04 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 30 |  |  |
| 40 | KNR 2-31 1202-04 | Przestawienie krawężników kamiennych wystających 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 10 |  |  |
| 41 | KNNR 6 0404-01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 20 |  |  |
| 42 | KNNR 6 0404-04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 160 |  |  |
| 43 | KNNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiórki materiał inwestora | m2 | 400 |  |  |
| 44 | KNR 2-31 1509-02 analogia | Transport materiału inwestora kostki z rozbiórki pojazdami skrzyniowymi na terenie miasta z załadunkiem i wyładunkiem | t | 40 |  |  |
| 45 | KNNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 400 |  |  |
| 46 | KNNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 100 |  |  |
| 47 | KNNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (KOLOROWA) | m2 | 20 |  |  |
| 48 | KNNR 6 0302-05 | Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 10 |  |  |
| 49 | KNNR 6 0307-05 | Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 5 |  |  |
| 50 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 5 |  |  |
| 51 | KNR 2-31 1406-02 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych | szt. | 5 |  |  |
| 52 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 5 |  |  |
| 53 | kalkulacja własna | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z wymianą włazów | szt. | 2 |  |  |
| 54 | KNR 2-31 1406-05 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 10 |  |  |

| Razem |  |
| --- | --- |
| Podatek VAT |  |
| Ogółem |  |

*	podane w formularzu cenowym ilości są szacunkowe i służą jedynie do porównania ofert, natomiast Wykonawca będzie rozliczany na podstawie ilości robót faktycznie wykonanych i odebranych przez pracownika Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.

Załącznik nr 11a do SWZ

Część Nr 1 –   bieżące utrzymanie nawierzchni utwardzonych – remonty nawierzchni chodników

MATERIAŁY

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | gwoździe budowlane | kg | 1 |  |
| 2. | tłuczeń kamienny | t | 1 |  |
| 3. | miał kamienny | t | 1 |  |
| 4. | piasek | m3 | 1 |  |
| 5. | piasek uszlachetniony | m3 | 1 |  |
| 6. | piasek | m3 | 1 |  |
| 7. | kostka kamienna nieregularna wys. 10 cm | t | 1 |  |
| 8. | właz kanałowy | szt | 1 |  |
| 9. | cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 | t | 1 |  |
| 10. | cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków | t | 1 |  |
| 11. | płyty drogowe betonowe kwadratowe grub. 12 cm | szt | 1 |  |
| 12. | kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara-materiał inwestora | m2 | 1 |  |
| 13. | kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara | m2 | 1 |  |
| 14. | kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara | m2 | 1 |  |
| 15. | kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, kolorowa | m2 | 1 |  |
| 16. | krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm | m | 1 |  |
| 17. | krawężnik drogowy betonowy 20x30 cm | m | 1 |  |
| 18. | krawężnik drogowy betonowy15x30 cm | m | 1 |  |
| 19. | obrzeża betonowe 20x6 cm | m | 1 |  |
| 20. | obrzeża betonowe 30x8 cm | m | 1 |  |
| 21. | papa asfaltowa izolacyjna | m2 | 1 |  |
| 22. | mieszanka betonowa | m3 | 1 |  |
| 23. | mieszanka betonowa B-7,5 | m3 | 1 |  |
| 24. | mieszanka betonowa | m3 | 1 |  |
| 25. | mieszanka betonowa C12/15 | m3 | 1 |  |
| 26. | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III | m3 | 1 |  |
| 27. | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III | m3 | 1 |  |
| 28. | krawędziaki iglaste kl. II | m3 | 1 |  |
| 29. | woda | m3 | 1 |  |
| 30. | woda | m3 | 1 |  |

Załącznik nr 12a do SWZ

Część Nr 1 –   bieżące utrzymanie nawierzchni utwardzonych – remonty nawierzchni chodników

SPRZĘT

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m-g | 1 |  |
| 4. | walec statyczny samojezdny | m-g | 1 |  |
| 5. | walec wibracyjny samojezdny | m-g | 1 |  |
| 6. | walec samojezdny wibracyjny 7.5 t | m-g | 1 |  |
| 7. | walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t | m-g | 1 |  |
| 8. | ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) | m-g | 1 |  |
| 9. | przyczepa skrzyniowa 4.5 t | m-g | 1 |  |
| 10. | samochód samowyładowczy 5 t | m-g | 1 |  |
| 11. | samochód samowyładowczy do 5 t | m-g | 1 |  |
| 12. | wibrator powierzchniowy | m-g | 1 |  |
| 13. | piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni | m-g | 1 |  |
| 14. | sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min | m-g | 1 |  |