Załącznik 9

Dotyczy: „Dostawa i montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami na terenie Ciechanowa”.

FORMULARZ CENOWY

|  | Lokalizacja | Słup z wysięgnikiem | Oprawa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ul. Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ul. Gwardii Ludowej WRN | Słup aluminiowy SAL-70H W 85x400 z podwójnym wysięgnikiem - 1 szt. kolor naturalny | oprawa LED o mocy: 44W – 1 szt. 24,5W – 1 szt. |  |  |
| 2. | ul. Armii Krajowej na wysokości pizzerii Diavolo | Słup aluminiowy SAL-70H W 85x400 z podwójnym wysięgnikiem - 1 szt. kolor naturalny | oprawa LED o mocy: 44W – 1 szt. 24,5W – 1 szt. |  |  |
| 3. | ul. Armii Krajowej skrzyżowanie z ul. Sikorskiego (wysepka) | Słup aluminiowy SAL-70H W 85x400 z podwójnym wysięgnikiem - 1 szt. kolor naturalny | oprawa LED o mocy: 44W – 1 szt. 24,5W – 1 szt. |  |  |
| 4. | ul. Armii Krajowej na łuku | Słup aluminiowy SAL-70H W 85x400 z podwójnym wysięgnikiem - 2 szt. kolor naturalny | oprawa LED o mocy: 44W – 2 szt. 24,5W – 2 szt. |  |  |
| 5. | ul. Armii Krajowej przy sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie z ul. Raniecką | Słup aluminiowy SAL-70H W 85x400 z podwójnym wysięgnikiem - 1 szt. kolor naturalny | oprawa LED o mocy: 4 4W – 1 szt. 24,5W – 1 szt. |  |  |
| 6. | ul. Armii Krajowej wjazd do Mc Donalds | Słup aluminiowy SAL-70H W 85x400 z podwójnym wysięgnikiem - 1 szt. kolor naturalny | oprawa LED o mocy: 44W – 1 szt. 24,5W – 1 szt. |  |  |
| 7. | ul. Senator Janiny Fetlińskiej | Słup aluminiowy SAL -10 WŁ 2/2, 0/3, 7/5 z podwójnym wysięgnikiem - 1 szt. kolor szary | oprawa LED o mocy: 44W – 2 szt. |  |  |
| 8. | rondo Generała Emila Fieldorfa Nila | Słup aluminiowy SAL -10 WŁ 2/2, 0/3, 7/5 z podwójnym wysięgnikiem - 1 szt. kolor szary | oprawa LED o mocy: 44W – 2 szt. |  |  |
| 9. | ul. Prusa -pętla miejska | Słup aluminiowy SAL-10 WŁ 1/2, 0/3, 7/5 z pojedynczym wysięgnikiem – 2 szt. kolor szary | oprawa LED o mocy: 44W – 2 szt. |  |  |
| 10. | pętla miejska skrzyżowanie z ul. Kargoszyńską | Słup aluminiowy SAL-10 WŁ 1/2, 0/3, 7/5 z pojedynczym wysięgnikiem – 1 szt. kolor szary | oprawa LED o mocy: 44W – 1 szt. |  |  |
| 11. | pętla miejska skrzyżowanie z ul. Wiosenną | Słup aluminiowy SAL-10 WŁ 1/2, 0/3, 7/5 z pojedynczym wysięgnikiem – 3 szt. kolor szary | oprawa LED o mocy: 44W – 3 szt. |  |  |
| 12. | rondo Kaprala Józefa Grzesia (wysepka) | Słup aluminiowy SAL -10 WŁ 2/2, 0/3, 7/5 z podwójnym wysięgnikiem - 1 szt. kolor szary | oprawa LED o mocy: 44W – 2 szt. |  |  |
| 13. | rondo Narodowych Sił Zbrojnych (wysepki) | Słup aluminiowy SAL -10 WŁ 2/2, 0/3, 7/5 z podwójnym wysięgnikiem - 2 szt. kolor szary | oprawa LED o mocy: 44W – 4 szt. |  |  |
| 14. | ul. Mieczysława Dziemieszkiewicza | Słup aluminiowy SAL-10 WŁ 1/2, 0/3, 7/5 z pojedynczym wysięgnikiem – 2 szt. kolor szary | oprawa LED o mocy: 44W – 2 szt. |  |  |
| 15. | rondo Leśników | Słup aluminiowy SAL -10 WŁ 2/2, 0/3, 7/5 z podwójnym wysięgnikiem - 2 szt. kolor szary | oprawa LED o mocy: 44W – 4 szt. |  |  |
| 16. | ul. Mleczarska | Słup aluminiowy SAL -10 WŁ 2/2, 0/3, 7/5 z podwójnym wysięgnikiem - 1 szt. kolor szary | oprawa LED o mocy: 44W – 2 szt. |  |  |
| 17. | ul. Tysiąclecia | Słup aluminiowy SAL-10 WŁ 1/2, 0/3, 7/5 z pojedynczym wysięgnikiem – 1 szt. kolor szary | oprawa LED o mocy: 44W – 1 szt. |  |  |
| 18. | rondo Honorowych Dawców Krwii | Słup aluminiowy SAL -10 WŁ 2/2, 0/3, 7/5 z podwójnym wysięgnikiem - 1 szt. kolor szary | oprawa LED o mocy: 44W – 2 szt. |  |  |
| 19. | aleja Unii Europejskiej | Słup aluminiowy SAL -10 WŁ 1-1, 5-3, 7-5 D1_4,5m - 1 szt. kolor szary | oprawa LED o mocy: 80W -1 szt. 38W -1szt. |  |  |
| 20. | ul. Ceramiczna skrzyżowanie z droga dojazdowa do osiedla | Słup aluminiowy SAL -60 WŁ 1-1 - 1 szt. kolor naturalny | oprawa LED o mocy: 100W -1 szt. |  |  |
| 21. | ul. Powstańców Wielkopolskich | Słup aluminiowy SAL -80 WŁ 1-1 - 1 szt. kolor naturalny | oprawa LED o mocy: 48W -1 szt. |  |  |
| 22. | ul. Niechodzka z ul. Mazowiecką | Słup aluminiowy SAL -9 WŁ 1-1, 5-3, 2-5 D1_4,5m - 1 szt. kolor szary | oprawa LED o mocy: 72W -1 szt. W38 -1 szt. |  |  |
| 23. | ul. Niechodzka z ul. Tysiąclecia | Słup aluminiowy SAL -9 WŁ 1-1, 5-3, 2-5 D1_4,5m - 1 szt. kolor szary | oprawa LED o mocy: 72W -1 szt. W38 -1 szt. |  |  |
| 24. | ul. Niechodzka wjazd na stacje benzynową | Słup aluminiowy SAL -9 WŁ 1-1, 5-3, 2-5 D1_4,5m - 1 szt. kolor szary | oprawa LED o mocy: 72W -1 szt. W38 -1 szt. |  |  |
| 25. | ul. Zamkowa z ul. Gostkowską | Słup aluminiowy SAL -8,5 WŁ 1/1, 5/3, 2/5 - 1 szt. kolor grafitowy | oprawa LED o mocy: 48W -1 szt. |  |  |
| 26. | ul. Batalionów Chłopskich przy przedszkolu | Słup stalowy 9m– 1 szt. | oprawa LED o mocy: 60W – 1 szt. |  |  |

UWAGA!

Formularz służy jako element pomocniczy do obliczenia ceny oferty, ale nie stanowi załącznika składanego wraz z ofertą.

Formularz złoży Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed zawarciem umowy.