Załącznik nr 10a do formularza oferty

Część Nr 1 –  bieżące utrzymanie nawierzchni utwardzonych – remonty     	nawierzchni chodników

FORMULARZ CENOWY

-	stawka roboczogodziny r-g netto		…………… zł

-   	koszty pośrednie Kp od R i S 		……………%

-   	zysk od Kp, R i S 			…………… %

| Lp. | Podstawa | Opis |  | Jedn obm. | Ilość |  |  | Cena jedn. | Wartość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 6 0806-01 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej |  | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu |  | m3 | 11 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNNR 6 0806-07 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej |  | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | KNNR 6 0806-08 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej |  | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | KNNR 6 0803-02 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej |  | m2 | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | KNNR 6 0803-05- Analogia | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej |  | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNNR 6 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej |  | m2 | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | KNNR 6 0803-04-Analogia | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej |  | m2 | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej |  | m2 | 60 |  |  |  |  |  |
| 10 | KNNR 6 0805-06 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej |  | m2 | 20 |  |  |  |  |  |
| 11 | KNNR 6 0802-05 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie |  | m2 | 30 |  |  |  |  |  |
| 12 | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie |  | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
| 13 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |  | m2 | 20 |  |  |  |  |  |
| 14 | KNNR 6 0805-04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową |  | m2 | 10 |  |  |  |  |  |
| 15 | KNR 4-04 1103-04 analogia | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - transport na terenie miasta Ciechanowa |  | m3 | 20 |  |  |  |  |  |
| 16 | KNNR 6 1106-01 | Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem |  | m2 | 10 |  |  |  |  |  |
| 17 | KNNR 6 1105-03 | Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12 cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem |  | m2 | 10 |  |  |  |  |  |
| 18 | KNNR 6 1103-01 | Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej wysokości 6 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem |  | m2 | 200 |  |  |  |  |  |
| 19 | KNNR 6 1103-02 | Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej wysokości 8 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem |  | m2 | 10 |  |  |  |  |  |
| 20 | KNNR 6 1103-08 | Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 14-18 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową |  | m2 | 10 |  |  |  |  |  |
| 21 | KNR AT-03 0101-01 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm |  | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 22 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm |  | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 23 | KNNR 1 0201-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi -wycena przez analogię - transport urobku na terenie miasta |  | m3 | 50 |  |  |  |  |  |
| 24 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi na terenie miasta |  | m3 | 20 |  |  |  |  |  |
| 25 | KNNR 6 0102-01 | Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników |  | m2 | 140 |  |  |  |  |  |
| 26 | KNNR 6 0102-03 | Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników |  | m2 | 40 |  |  |  |  |  |
| 27 | KNR 4-01 0108-05 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość - transport urobku na terenie miasta Ciechanowa - grunt kat. I-III |  | m3 | 30 |  |  |  |  |  |
| 28 | KNNR 6 0104-03 | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm |  | m2 | 200 |  |  |  |  |  |
| 29 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm |  | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
| 30 | KNNR 6 0113-06 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm |  | m2 | 250 |  |  |  |  |  |
| 31 | KNNR 6 0109-02 | Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - z betonu B-7,5 |  | m2 | 50 |  |  |  |  |  |
| 32 | KNNR 6 0109-01 | Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą- z betonu B-7,5 |  | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
| 33 | KNR 2-31 0109-04 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu z bet. B-7,5 |  | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
| 34 | KNNR 6 0109-01 | Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą- z betonu C12/15 |  | m2 | 50 |  |  |  |  |  |
| 35 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła |  | m3 | 5 |  |  |  |  |  |
| 36 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem |  | m3 | 10 |  |  |  |  |  |
| 37 | KNR 2-31 0403-05 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 38 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |  | m | 60 |  |  |  |  |  |
| 39 | KNNR 6 0401-04 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej |  | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 40 | KNR 2-31 1202-04 | Przestawienie krawężników kamiennych wystających 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 41 | KNNR 6 0404-01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową |  | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 42 | KNNR 6 0404-04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową |  | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 43 | KNNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-materiał z rozbiórki materiał inwestora |  | m2 | 400 |  |  |  |  |  |
| 44 | KNR 2-31 1509-02 analogia | Transport materiału inwestora kostki z rozbiórki pojazdami skrzyniowymi na terenie miasta z załadunkiem i wyładunkiem |  | t | 40 |  |  |  |  |  |
| 45 | KNNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 430 |  |  |  |  |  |
| 46 | KNNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
| 47 | KNNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem KOLOROWA |  | m2 | 20 |  |  |  |  |  |
| 48 | KNNR 6 0302-05 | Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | m2 | 10 |  |  |  |  |  |
| 49 | KNNR 6 0307-05 | Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem |  | m2 | 5 |  |  |  |  |  |
| 50 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 51 | KNR 2-31 1406-01 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ogrodowych |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 52 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 53 | KNR 2-31 1406-03 analogia | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z wymianą włazów |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 | KNR 2-31 1406-05 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |

- podane w formularzu cenowym ilości są szacunkowe i służą jedynie do porównania ofert, natomiast Wykonawca będzie rozliczany na podstawie ilości robót faktycznie wykonanych i odebranych przez pracownika Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.

Załącznik nr 10b do formularza oferty

Część Nr 1 –  bieżące utrzymanie nawierzchni utwardzonych – remonty     	nawierzchni chodników

MATERIAŁY

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | gwoździe budowlane | kg | 1 |  |
| 2. | tłuczeń kamienny | t | 1 |  |
| 3. | miał kamienny | t | 1 |  |
| 4. | piasek | m3 | 1 |  |
| 5. | piasek uszlachetniony | m3 | 1 |  |
| 6. | kostka kamienna nieregularna wys. 10 cm | t | 1 |  |
| 7. | właz kanałowy | szt | 1 |  |
| 8. | cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 | t | 1 |  |
| 9. | płyty drogowe betonowe kwadratowe grub. 12 cm | szt | 1 |  |
| 10. | kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara-materiał inwestora | m2 | 1 | -------------- |
| 11. | kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara | m2 | 1 |  |
| 12. | kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara | m2 | 1 |  |
| 13. | kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, kolorowa | m2 | 1 |  |
| 14. | krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm | m | 1 |  |
| 15. | krawężnik drogowy betonowy 20x30 cm | m | 1 |  |
| 16. | krawężnik drogowy betonowy15x30 cm | m | 1 |  |
| 17. | obrzeża betonowe 20x6 cm | m | 1 |  |
| 18. | obrzeża betonowe 30x8 cm | m | 1 |  |
| 19. | papa asfaltowa izolacyjna | m2 | 1 |  |
| 20. | mieszanka betonowa | m3 | 1 |  |
| 21. | mieszanka betonowa B-7,5 | m3 | 1 |  |
| 22. | mieszanka betonowa C12/15 | m3 | 1 |  |
| 23. | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III | m3 | 1 |  |
| 24. | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III | m3 | 1 |  |
| 25. | krawędziaki iglaste kl. II | m3 | 1 |  |
| 26. | woda | m3 | 1 |  |

Załącznik nr 10c do formularza oferty

Część Nr 1 –  bieżące utrzymanie nawierzchni utwardzonych – remonty     	nawierzchni chodników

SPRZĘT

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | koparka gąsienicowa 0.25 m3 | m-g | 1 |  |
| 2. | koparka 0.40 m3 | m-g | 1 |  |
| 3. | równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m-g | 1 |  |
| 4. | walec statyczny samojezdny | m-g | 1 |  |
| 5. | walec wibracyjny samojezdny | m-g | 1 |  |
| 6. | walec samojezdny wibracyjny 7.5 t | m-g | 1 |  |
| 7. | walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t | m-g | 1 |  |
| 8. | ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) | m-g | 1 |  |
| 9. | przyczepa skrzyniowa 4.5 t | m-g | 1 |  |
| 10. | samochód samowyładowczy 5 t | m-g | 1 |  |
| 11. | samochód samowyładowczy do 5 t | m-g | 1 |  |
| 12. | wibrator powierzchniowy | m-g | 1 |  |
| 13. | piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni | m-g | 1 |  |
| 14. | sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min | m-g | 1 |  |