## Arkusz1
Załącznik nr 13 do SWZ należy złożyć wraz z ofertą
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż sprzętów i systemów AV, oświetlenia i sterowania dla budynku Parku Kultury Młyn w Ciechanowie.
UWAGA: DO TABELI WPROWADZONO FORMUŁY. W TABELI PROSZĘ WPISYWAĆ DANE W KOLUMNIE OZNACZONEJ LITERĄ "c", "f"
ORAZ WYBRAĆ Z LISTY ROZWIJALNEJ LUB WPISAĆ ODPOWIEDNIĄ STAWKĘ PODATKU VAT W KOLUMNIE OZNACZONEJ LITERĄ "h"
WARTOŚĆ NETTO, KWOTA PODATKU VAT ORAZ WARTOŚĆ BRUTTO W POZYCJI "RAZEM" ZOSTANIE OBLICZONA AUTOMATYCZNIE PO DOKONANIU WYCENY WSZYSTKICH POZYCJI SPECYFIKACJI CENOWEJ
Młyn Ciechanów - ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE WYPOSAŻENIA
o | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
SALA Widowiskowa
lp | SPRZĘT | MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNA / UŻYTKOWE / AKCESORIA I WYPOSAŻENIE DODATKOWE | NAZWA PRODUCENTA / MODELU / TYPU/ INNE JEDNOZNACZNE OZNACZENIE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | jm | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO proszę wypełnić | WARTOŚĆ NETTO g = e * f | OBOWIĄZUJĄCA STAWKA PODATKU VAT [%] proszę wypełnić | WARTOŚĆ PODATKU VAT i = g * h | WARTOŚĆ BRUTTO j = g + i
Elektroakustyka + akustyka
1 | Konsoleta + Stagebox | Cyfrowa konsoleta foniczna monitorowa - 1 szt. • Nie mniej niż 48 kanałów stereo (40 stereo in, 8 stereo aux in), • Nie mniej niż 28 szyn miksujących stereo (16 stereo aux, 8 matryc stereo, 4 wyjścia główne stereo), • Ekran dotykowy o przekątnej nie mniejszej niż 10 cali, • Konsole należy dostarczyć wraz z dedykowana kartą DANTE o parametrach minimalnych: - min 64 x 64 kanały - nie mniej niż 48 kHz częstotliwość próbkowania - rozdzielczość nie mniej niż 24 bit W zestawie skrzynia RACK z akcesoriami: listwa zasilająca, patchpanel, akcesoria organizujące okablowanie, komplet akcesoriów montażowych (złączki, uchwyty, zaślepki itp.) - zgodnie z zapotrzebowaniem rzeczywistym. W komplecie stagebox min. wejścia/wyjścia 48/16 z własną skrzynią rack Cyfrowy moduł wejść/wyjść / Stagebox - 1 szt. • Nie mniej niż 32 w pełni programowalne, zaprojektowane przedwzmacniacze mikrofonowe • Nie mniej niż 16 analogowych, symetrycznych wyjść ze złączami XLR. • Nie mniej niż 2 porty AES-3 (AES/EBU) do bezpośredniego podłączenia cyfrowego systemu PA. w zestawie skrzynia RACK |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Głośniki frontowe szerokopasmowe | Aktywny Zestaw głośnikowy - 3szt. Pojedynczy moduł powinien umożliwić osiągnięcie mocy 143 dB SPL. Dźwięk w płaszczyźnie poziomej propagowany powinien być w obszarze 120 stopni, natomiast kąt propagacji pionowej dobierany powinien być adaptacyjnie. |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Głośniki frontowe niskotonowe | Aktywny zestaw głośnikowy niskotonowy - 2szt., każdy o parametrach co najmniej: Pasmo przenoszenia: 25 Hz–120 Hz Maksymalny SPL: 141dB Tryb pracy: pojedynczy wzmacniacz VLF Podsystem: stożek 2×18″, wentylowany VC 4" Obsługa mocy: 2 x 2500 W Złącze sieciowe AC (nominalne): Neutrik PowerCON TRUE1 TOP, Ethernet/Dante, XLR/analogowy |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Montaż, konfiguracja, programowanie, szkolenie obsługi, obsługa gwarancyjna. |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Mechanika sceniczna + okotarowanie + scena + fotele
5 | Konstrukcje/Mocowania dla Wyciągarek Mostów oświatleniowych | Wykonanie warsztatowe ze stali malowanej na kolor czarny mat, dopasowane do konstrukcji dachu oraz ścian |  | szt | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Konstrukcja miedzy przednia a tylną ścianą | Aluminiowa konstrukcja Quadro, długość ok 15mb, dopasowana do nośności montowanego sprzętu, rozstaw osi min 40, a najlepiej ok 50cm między rurami, grubość ok 5mm, aluminium lub stal, komplet akcesoriów montażowych (złączki, uchwyty, zaślepki itp.) niezbędny do prawidłowego i estetycznego montażu dostarczonych rozwiązań |  | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Mosty Oświetleniowe Ruchome (2 wyciągarki + konstrukcje TRIO aluminiowe) - Komplet | Do każdego mostu: 2 Wyciągarki D8+, 10mb konstrukcji Tri Systemowej 290 Czarnej 3mm ścianka |  | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Okablowanie zasilająco - sterujące | Okablowanie (LAN, zasilające, mikrofonowe, sygnałowe itp.) niezbędne do prawidłowego działania systemu, Rozdzielnica |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Montaż, konfiguracja, programowanie, szkolenie obsługi, obsługa gwarancyjna. |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Multimedia
10 | Projektor Horyzontalny | Jasność: minimum 10.000 ANSI Rozdzielczość co najmniej FULLHD 60kl/sek Rodzaj źródła światła: laser Optyka o parametrze odległości ws do szerokości obrazu (Throw Distans) mniejsze niż 0.4:1 Sterowanie: TAK (po LAN/RJ45 lub po RS232) Żywotność źródła światła: min. 20.000 godzin |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Uchwyt do Projektora Horyzontalnego | Stalowy, malowany proszkowo na dowolny kolor RAL wybrany przez Zamawiającego Regulacja w 3 płaszczyznach Przepust na kable w profilu uchwytu minimum 45mm Rozstaw 4 łapek do montażu projektora minimum 40cm dla osi montażu śrub mocujących projektor Udźwig minimum 30kg Zabezpieczenie przed zerwaniem linką stalową |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | System bezprzewodowej transmisji obrazu i dźwięku | Odbiornik audio-video bezprzewodowy, 2-antenowy, podział obrazu na 4 części, rozdzielczość 4K 4 nadajniki w formie przycisków podłączanych na krótkich kablach 2szt. USB-A lub HDMI oraz 2szt. USB-C do komputera z ledowym okrągłym światłem LED stanu nadajnika - typ do wyboru przez Zamawiającego Możliwość podłączenia zdalnego z urządzeń przez darmową aplikację dla systemów iOS oraz Android |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Matryca Video | Rozdzielczość 4K Minimum 4 wejść HDMI w standardzie 2.0 Minimum 4 wyjść HDMI lub HDBaseT w standardzie 2.0 Minimum 4 odbiorniki HDBaseT kompatybilne z matrycą (w przypadku wyjść HDMI także 4 nadajniki HDBaseT) Port RS232 |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Ekran Ramowy Horyzontalny 6m | Rama aluminiowa minimum 10cm szerokości, malowana proszkowo na kolor czarny struktura, wypora na środku ekranu na tylnej części Uchwyty montażowe w zestawie. Materiał projekcyjny typu BlackDiamond trudnopalny, naciągany od tyłu na ramę, obszyty minimum 5cm szerokości czarną skórą ekologiczną z otworami metalowymi co około 25cm Szerokość obrazu minimum 6m, format 16:9 lub 16:10 - dopasowany do formatu projektora horyzontalnego |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Ekran Elektryczny Frontowy 5.5m | Rura nawojowa aluminiowa minimum 8cm średnicy, przetłaczana - uskok na całej długości dla zminimalizowania efektu odbijania się początku materiału na rurze nawojowej na kolejnych zwojach Kolor kasety czarny mat, kaseta aluminiowa Uchwyty montażowe w zestawie Materiał projekcyjny typu Perełkowi 1.8 Gain trudnopalny, z napinaczami bocznymi, czarnymi ramkami minimum 10cm szerokości oraz topem rozbiegowym około 10cm (do ustalenia z Zamawiającym) Szerokość obrazu minimum 5.5m, format 16:9 lub 16:10 - dopasowany do formatu projektora Frontowego |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Projektor Instalacyjny Frontowy | Jasność: minimum 8.200 ANSI Rozdzielczość co najmniej FULLHD 60kl/sek Optyka o parametrze odległości dopasowanym do wielkości ekranu i miejsca instalacji projektora ws do ekranu - odległość ok 8-10m Sterowanie: TAK (po LAN/RJ45 lub po RS232) Funkcjonalności: Picture-in-Picture (obraz w obrazie) Funkcja DICOM Praca 24/7 Łączenie obrazów tzw. Edge Blending Korekcja geometrii krawędzi obrazu Tryb pracy Blackboard |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Winda Elektryczna Do Projektora | Winda do projektora z napędem w formie paska nawojowego (nawijanego na rurę) o szerokości co najmniej 3cm, uchwytem z regulacją w 3 płaszczyznach, udźwigiem minimum 40kg |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | System Sterowania (z akcesoriami) | Centrala sterująca montowana do szyny DIN Moduł do sterowania urządzeniami po RS232 lub/i IR - łącznie min. 4 urządzeniami - 2 projektory, matryca video, dodatkowy element) Moduł do sterowania urządzeniami zasilaniem 230V dla co najmniej 4 urządzeń - ekran projekcyjny, winda do projektora, 2 mechanizmy kotar, 4 mechanizmy kulis - do ustalenia z Zamawiającym, włączeniem obwodu oświetlenia Sterowanie Oświetleniem sali 2 panele 10" dotykowe, tego samego producenta co centrala sterująca |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Okablowanie + Gniazda Naścienne + Konwertery - komplet | Przyłącza naścienne do wszelkich urządzeń dostarczanych w tym zadaniu Okablowanie krótkie do spięcia i uruchomienia całego systemu Multimediów (HDMI, SDI, LAN, inne) Konwertery HDMI>LAN/RJ45 (4K, min. 70m) do przesyłu sygnału AV - 6 szt. Uchwyty niezbędne do montażu urządzeń dostarczonych |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Indywidualny tłumacz automatyczny | dla 150 osób - odbiorniki bezprzewodowe, słuchawki, walizki do ładowania odbiorników, wszelkie akcesoria |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Komputer Technika | Komputer Technika do obsługi i przygotowywania materiałów oraz realizacji, system iOS, wysokiej jakości z oprogramowaniem niezbędnym do obsługi danego działu |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Okablowanie zasilająco - sterujące | Okablowanie (LAN, zasilające, mikrofonowe, sygnałowe itp.) niezbędne do prawidłowego działania systemu, Rozdzielnica |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Montaż, konfiguracja, programowanie, szkolenie obsługi, obsługa gwarancyjna. |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
oświetlenie sceniczne
24 | Ruchoma Głowica Spot LED | Źródło światła nie więcej niż 400W Moc świetlna nie mniejsza niż 12000lm Barwa światła 7000K Mieszanie Kolorów CMY Zmienne CTO Zoom zmechanizowany w zakresie 3-40 stopni Pryzma liniowa oraz okrągła waga do 18,2kg |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Komputer Technika | Komputer Technika do obsługi i przygotowywania materiałów oraz realizacji, system iOS, wysokiej jakości z oprogramowaniem niezbędnym do obsługi danego działu |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Okablowanie zasilająco - sterujące | Okablowanie (LAN, zasilające, mikrofonowe, sygnałowe itp.) niezbędne do prawidłowego działania systemu, Rozdzielnica |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Montaż, konfiguracja, programowanie, szkolenie obsługi, obsługa gwarancyjna. |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM SALA Widowiskowa | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
SALA - II Piętro
lp | SPRZĘT | MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNA / UŻYTKOWE / AKCESORIA I WYPOSAŻENIE DODATKOWE | NAZWA PRODUCENTA / MODELU / TYPU/ INNE JEDNOZNACZNE OZNACZENIE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | jm | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO proszę wypełnić | WARTOŚĆ NETTO g = e * f | OBOWIĄZUJĄCA STAWKA PODATKU VAT [%] proszę wybrać z listy rozwijalnej | WARTOŚĆ PODATKU VAT i = g * h | WARTOŚĆ BRUTTO j = g + i
multimedia
28 | Ekran Elektryczny Frontowy 4.5m | Rura nawojowa aluminiowa minimum 8cm średnicy, przetłaczana - uskok na całej długości dla zminimalizowania efektu odbijania się początku materiału na rurze nawojowej na kolejnych zwojach Kolor kasety czarny mat, kaseta aluminiowa Uchwyty montażowe w zestawie Materiał projekcyjny typu Perełkowi 1.8 Gain trudnopalny, z napinaczami bocznymi, czarnymi ramkami minimum 10cm szerokości oraz topem rozbiegowym około 10cm (do ustalenia z Zamawiającym) Szerokość obrazu minimum 4.5m, format 16:9 lub 16:10 - dopasowany do formatu projektora Frontowego |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Projektor Instalacyjny Frontowy | Jasność: minimum 7.800 ANSI Rozdzielczość co najmniej 4K 60 kl./sek. Optyka o parametrze odległości dopasowanym do wielkości ekranu i miejsca instalacji projektora ws do ekranu - odległość ok 6m lub ok 1m Sterowanie: TAK (po LAN/RJ45 lub po RS232) Praca 24/7 Korekcja geometrii obrazu |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Komputer Technika | Komputer Technika do obsługi i przygotowywania materiałów oraz realizacji, system iOS, wysokiej jakości z oprogramowaniem niezbędnym do obsługi danego działu |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Winda Elektryczna Do Projektora | Winda do projektora z napędem w formie paska nawojowego (nawijanego na rurę) o szerokości co najmniej 3cm, uchwytem z regulacją w 3 płaszczyznach I udźwigiem minimum 40kg |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Montaż, konfiguracja, programowanie, szkolenie obsługi, obsługa gwarancyjna. |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM SALA - II Pietro | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Elewacja, Ogród, Części Wystawiennicze
multimedia
lp | SPRZĘT | MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNA / UŻYTKOWE / AKCESORIA I WYPOSAŻENIE DODATKOWE | NAZWA PRODUCENTA / MODELU / TYPU/ INNE JEDNOZNACZNE OZNACZENIE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | jm | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO proszę wypełnić | WARTOŚĆ NETTO g = e * f | OBOWIĄZUJĄCA STAWKA PODATKU VAT [%] proszę wybrać z listy rozwijalnej | WARTOŚĆ PODATKU VAT i = g * h | WARTOŚĆ BRUTTO j = g + i
33 | Mapping Budynku - Projektor | Jasność: minimum 13.000 ANSI Rozdzielczość co najmniej FULLHD 60 kl./sek. Optyka o parametrze odległości dopasowanym do wielkości obrazu i miejsca instalacji projektora ws do elewacji budynku Sterowanie: TAK (po LAN/RJ45 lub po RS232) Praca 24/7 Korekcja geometrii obrazu oraz LENS SHIFT Góra Dół oraz Lewo Prawo |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Obudowa Pogodoodporna do projektora | Wykonanie ze stali podwójnie proszkowo malowanej w tym ocynk (dowolny kolor RAL), Sterownik do elektroniki, Wentylacja, Grzanie, Suszenie, Chłodzenie, Pomiar Wilgoci, Pomiar Temperatury, Izolacja, Zabezp. Warstwą pokrycia szyby przed energią słoneczną, szyba superbezbarwna, uszczelnienie, przepusty/mufy IP, uchwyty i konstrukcja aby obraz padał z ok 2.5m wysokości, komputer / Player do sterowania parametrami pracy projektora oraz licencja na oprogramowanie do zarządzania obrazem + oprogramowanie Windows 10 PRO lub nowsze |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Ekran Plenerowy mobilny | Ekran Ramowy 8m szer. podwójna rama wzmacniacza, wypory aluminiowe, 2 pow. projekcyjne - przednia i tylna, odciągi z odważnikami, linki napinające, skrzynia transportowa |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Zestaw audio plenerowy 5.1 | Nagłośnienie plenerowe przestrzenne mobilne do kina letniego i pokazów filmowych System kompletny z wszelkimi akcesoriami dla realizacji plenerowych do 500 osób |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Zestaw mobilny na potańcówki | Komplet przenośny sprzętu multimedialnego (nagłośnienie aktywne mobilne 4 górki i 2 basy, mikser cyfrowy 24 kanałowy, tablet do sterowania, oświetlenie, konsoleta oświetleniowa i oprogramowanie, statywy, okablowanie, akcesoria), podłoga taneczna, skrzynie rack na sprzęt |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | System Wystawienniczy | System do wystaw - konstrukcje do powieszenia 100 obrazów, oświetlenie muzealne/wystawiennicze 135 pkt. montowane do konstrukcji szyn aluminiowych z zasilaniem, sterowane pod względem mocy i koloru, część elementów mobilna |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Komputer Technika | Komputer Technika do obsługi i przygotowywania materiałów oraz realizacji, system iOS, wysokiej jakości z oprogramowaniem niezbędnym do obsługi danego działu |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Okablowanie zasilająco - sterujące | Okablowanie (LAN, zasilające, mikrofonowe, sygnałowe itp.) niezbędne do prawidłowego działania systemu, Rozdzielnica |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Montaż, konfiguracja, programowanie, szkolenie obsługi, obsługa gwarancyjna. |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM Elewacja, Ogród, Części Wystawiennicze | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pozostałe wyposażenie
lp | SPRZĘT | MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNA / UŻYTKOWE / AKCESORIA I WYPOSAŻENIE DODATKOWE | NAZWA PRODUCENTA / MODELU / TYPU/ INNE JEDNOZNACZNE OZNACZENIE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | jm | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO proszę wypełnić | WARTOŚĆ NETTO g = e * f | OBOWIĄZUJĄCA STAWKA PODATKU VAT [%] proszę wybrać z listy rozwijalnej | WARTOŚĆ PODATKU VAT i = g * h | WARTOŚĆ BRUTTO j = g + i
42 | pętla indukcyjna mobilna | Minimalne wymagania techniczne: - możliwość korzystania nieograniczonej liczby użytkowników jednocześnie, - zasięg pętli indukcyjna do 500m2, - w zestawie niezbędne akcesoria i osprzęt typu wzmacniacz, okablowanie niezbędne do prawidłowego działania systemu |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | zewnętrzny modułowy ekranu LED | Minimalne wymagania techniczne: - wymiary min. 3m x 5m, - rozdzielczość kabinetu 128x128 px, - rozdzielczość modułu 64x64 px, - kolor 16 bit - min. żywotność 100 000 h, - warunki temperatury pracy min. -20°C do 55°C, - klasa ochrony IP65 - kontroler/sterownik i/lub kompter do odtwarzania fimów, - bramka wolnostojąca/ konstrukcja pod ekran LED o wymiarze dopasowanym do ekranu, - w zestawie: skrzynie transportowe, okablowanie zasilająco-sterująceniezbędne do prawidłowego działania systemu , rozdzielnice. |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | leżak | Minimalne wymagania techniczne: - udźwig do 110 kg, - trójstopniowa regulacja nachylenia, - stelaż z drewna, - funkcja wymiennej tkaniny, - wzmacniana tkanina o gramaturze 275 g, - nadruk wg wskazań zamawiającego, |  | szt | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Montaż, konfiguracja, programowanie, szkolenie obsługi, obsługa gwarancyjna. |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM Pozostałe wyposażenie | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | ŁĄCZNIE |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM WARTOŚĆ ZŁOTYCH BRUTTO
Wykonawca niniejszym oświadcza, iż oferuje przedmiot zamówienia spełniający minimalne wymagania techniczne / użytkowe określone w kolumnie "b" oraz Opisie przedmiotu zamówienia.
W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia wymogi dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2024 r., poz. 1411 ze zm.).
kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy